ZAPYTANIE OFERTOWE do 14000,00 euro

nr 08/11

z dnia 21.04.2011 r.

na dostawę wag elektronicznych noworodkowych – 3 szt.  w ramach realizacji projektu „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku z realizacją Zarządzenia nr 119/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W związku z realizacją zarządzenia Rektora nr 119/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r., zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki dla umowy.

- Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, tel.: 042 2733244, fax.: 042 6393979, e-mail: lidia.solecka@umed.lodz.pl, http://www.umed.lodz.pl.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wag elektronicznych noworodkowych – 3 szt. w ramach realizacji projektu „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”, nr umowy: 1/PL0355/07/NMF/MFEOG/2008  realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa.

- Opis techniczny sprzętu:

| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Waga noworodkowa elektroniczna | TAK opis |
| 1.2 | Zakres ważenia do 20 kg | TAK Podać |
| 1.3 | Dokładność odczytu ważenia w zakresie: - do 10 kg dokładność 10g | TAK Podać |
| 1.4 | Wynik ważenia podawany na wyświetlaczu LCD | TAK |
| 1.5 | Waga posiada następujące funkcje: TARA, Przytrzymanie | TAK |
| 1.6 | Płyta pomiarowa wagi ma wbudowane min. 4 czujniki rejestrujące masę noworodka. | TAK |
| 2. | Zasilanie wagi bateryjne | TAK |
| 2.1 | Automatyczne wyłączanie zasilania wagi | TAK |
| 3. | Waga legalizowana w IIII klasie zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 90/384/EEC | TAK Podać |
| 3.1 | Dołączyć kopie certyfikatu CE | TAK |
| 4. | Szalka do ważenia noworodka | TAK |
| 5. | Wyposażenie |  |
| 5.1 | Przewód interfejsowy NEO-L | TAK 5 szt. |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |

miejsce dostawy i montażu: Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Łódź, ul. Sporna 36/50 ,

- Termin realizacji zamówienia - od 27 kwietnia 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.

- Kryterium oceny ofert stanowi cena za realizację w/w usługi

- Sposób oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

- Cena (brutto, w tym VAT) – 100%

- Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

- Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 8/11 z dnia 21.04.2011 r.” lub przesłać mailem na adres lidia.solecka@umed.lodz.pl w formie pdf z tytułem maila „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 8/11 z dnia 21.04.2011 r.”

- Miejsce złożenia oferty.

Ofertę można przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Rektorat, ul.  Kościuszki 4, 90-419 Łódź z dopiskiem „Lidia Solecka” lub złożyć osobiście: w Dziale Księgowości, Rektorat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.  Rozpatrywane będą oferty doręczone osobiście , przez operatora pocztowego lub przesłane mailem do czasu określonego w punkcie 10 zapytania ofertowego, niezależnie od daty nadania.

- Termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 27.04.2011 r. do godz. 12.00.

- Wszystkie podmioty, które w sposób prawidłowy złożyły ofertę, zostaną poinformowane o jej wynikach drogą pisemną, do dnia 27.04.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej

W załączeniu:

- Wzór oferty

Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego

…………………………………….

Pieczęć wykonawcy

OFERTA

na  dostawę wag elektronicznych noworodkowych – 3 szt. w ramach realizacji projektu

„Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy:

........................................................................................................................................

Telefon:………………………………………Fax: ………………………………

NIP:…………………………………………Regon:……………………………….

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- łączna cena dostawy wag elektronicznych noworodkowych – 3 szt.  zgodnego z parametrami technicznymi przedstawionymi w zapytaniu wynosi  brutto  …………………. w tym VAT  ………  Słownie……………………………………………………………………………………….

- Akceptuję termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję  się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.

………………………………………………………….

data i popis wykonawcy/pełnomocnika: